Отчет по выполнению предписания

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

В результате плановой выездной проверки Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, которая проходила в МБОУ гимназии №19 г. Липецка с 1 по 29 февраля 2016 года (распоряжение от 26.01.16г. №49/03-4) было вынесено предписание (дата составления предписания 29.02.16.), в соответствии с которым МБОУ гимназии №19 необходимо уровни искусственной освещенности в кабинетах №16,21, столярной мастерской для мальчиков привести в соответствие с п.7.2.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10 до 11.04.2016г.

 07 апреля 2016 года был получен протокол №688 результатов измерений физических факторов, в соответствии с которым освещенность в кабинетах №16,21, столярной мастерской для мальчиков приведена в соответствие с п.7.2.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет:

* каб. №16 - 472, 473, 474 люксов (норма 300 люксов)
* каб. №21 – 435, 436, 437 люксов (норма 300 люксов)
* столярные мастерские – 600, 601, 602 люкса (норма 300 люксов)